## チェックリスト
排水設備等工事チェックリスト
|  | 受付番号： | 申請者氏名：
| チェック内容 |  |  | 責任 技術者 | 市担当者
[5 empty] | 完了届 | 検査
排水管・ます | 滞留箇所はないか。 |  |  | □ |  | □
| マスが適切な位置に設置され、室外機等の障害物が置かれていないか。 |  |  | □ |  | □
| 立ち上がり管の倒れ・折れはないか。 |  |  | □ |  | □
| 蓋・ます等に亀裂、破損はないか。 |  |  | □ |  | □
| 密閉蓋を使用しているか。 |  |  | □ |  | □
| 排便管からの会合点には逆流防止措置が適切にとられているか。 |  |  | □ |  | □
| 軽量溜めますの構造は適切か。清掃に支障がないか。 |  |  | □ |  | □
| ますの口径は基準に適合しているか。 |  |  | □ |  | □
| 車両が載る場所には鉄蓋を使用しているか。 |  |  | □ |  | □
| 最終ますは適切な位置に設けられているか。 |  |  | □ |  | □
器具・トラップ | ジャバラ等によりトラップの代用をしていないか。 |  |  | □ |  | □
| 二重トラップになっていないか。 |  |  | □ |  | □
| ゴムパッキンが付けられているか。 |  |  | □ |  | □
| 堅固に取り付けられているか。亀裂及び破損はないか。 |  |  | □ |  | □
| 漏水はないか。 |  |  | □ |  | □
通気 | 適切な位置に設置されているか。 |  |  | □ |  | □
| 管の支持は万全か。 |  |  | □ |  | □
阻集器 | 設計どおりの容量があるか。 |  |  | □ |  | □
| 維持管理に支障はないか。 |  |  | □ |  | □
その他 | 接続漏れはないか。 |  |  | □ |  | □
| 雨水排水の接続・侵入はないか。 |  |  | □ |  | □
| 施主に対して維持管理等の説明を行っているか。 |  |  | □ |  | □
| 排水管、溜めますの内部に切粉等のゴミがないか。 |  |  | □ |  | □
完了届 | 変更は事前に届け出ているか。また図面に反映させているか。 |  |  | □ | □ | □
| 現場と図面は整合しているか。 |  |  | □ |  | □
| 平面図とアイソメ図は整合しているか。 |  |  | □ | □ | □
| 管底表は正確に記載しているか。 |  |  | □ | □
| 食洗器等の器具の記入漏れはないか。 |  |  | □ |  | □
| 水道ﾒｰﾀｰの位置は記載されているか。 |  |  | □ | □
| 工事内訳書の清算欄は記入されているか。 |  |  | □ | □
添付書類 | 使用開始届（ﾒｰﾀｰ番号及び完成時の指針） |  |  | □ | □ | 申請書原本に記入のこと
| 在来管使用申出書 |  |  | □ | □
| 基準外施工誓約書（タメマス・マス・勾配） |  |  | □ | □
| 受益者負担金（分担金）納付誓約書 |  |  | □ | □
| 承諾書（土地・排水管） |  |  | □ | □
| 容量計算書（阻集器・雑排水槽・排水ポンプ） |  |  | □ | □
| 取付管位置確認書 |  |  | □ | □
| その他 |  |  | □ | □
手直し指示事項等 | [5 empty] | □
□
□
□
□
□
|  | 指定工事店名： |  |  | ／ | ／
|  | 責任技術者名： |  |  | 印 | 印